	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	겨울철 고압 및 LP가스시설 합동점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-25004(2017.10.18.)호 『2017 겨울철 고압 및 LP가스 안전관리 추진 계획 알림』

나. 구청 환경정책과-43433(2017.12.5.)호 『2017년 겨울철 가스시설 합동안전점검협조요청』

2. 겨울철 가스 사용량 증가와 더불어 밀폐된 공간에서 가스를 사용함에 따라 발생

될 수 있는 사고를 미연에 방지하기 위하여, 가스공급시설 및 다중이용시설에 대한

합동점검 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 1. 22.(월) ~ 1. 26.(금)

나. 대    상 : 47개소

계	LP가스		고압가스		도시가스		다중 이용시설 (재래시장, 대형점포)
	충전소	판매소	저장소	판매소	충전소	정압기
47	4	3	1	1	4	29	5

다. 점검방법 : 도봉소방서, 도봉구청, 한국가스안전공사 합동점검

※ 가스공급시설(LP가스·고압가스·도시가스)은 안전관리자에 의한 자체 자율점검

라. 점검내용

○ 가스시설 유지관리상태 및 안전관리자 근무여부

○ 가스시설 안전장치 작동 및 가스누출 여부 확인

○ 겨울철 가스안전관리 지도 및 홍보 등

붙 임  1. 관내 가스시설 합동점검 대상 1부

2. 가스공급시설 안전점검표 1부

3. 겨울철 가스공급시설 점검결과(서식) 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	이상일		소방서장	01/19 김형철
협조자
시행	예방과-883	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	대시민공개