문서번호	시설과-333
결재일자	2018.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	01/19 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.1.8~1.19)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.1.8 ~ 1.19.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 1.8 ~ 1.19.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
1.8	대공원	주차장 야외화장실 출입구전등ON~OFF(08:45) 관리부복도 전등 수시ON~OFF(09:00~17:00)
	순찰
1.9	대공원	호주관/동양관 라지에타 사용금지 및 에너지절전 홍보
	순찰
1.10	대공원	곤충관 전등 탄력적운영 협조요청
	순찰
1.15	대공원	해양관 중식시간 전등 절전홍보 동물부 사무실 복도 전등 수시 ON~ OFF(13:00~16:00)
	순찰
1.16	대공원	낙타사/조류관 동절기 라지에타/전열기구 사용자제 협조요청
	순찰
1.17	대공원	동물원 각 거점사 동절기 개별난방 사용금지 홍보
	순찰
1.18	대공원	관리부/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (08:30~15:00)
	순찰
1.19	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.