문서번호	재난관리과-478
결재일자	2018.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
김민하	조원보	이환종	01/19 김병로

- 2018년도 - 소방용수시설 관리운용 기본 계획

강서소방서

[재난관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 소방용수시설 관리운용 기본계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 재난현장 급수체계 확립과

현장대응 능력을 향상시켜 시민의 생명과 재산보호를 위한 기본운용 계획임.

Ⅰ		관련근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 재난대응과-88(2018.1.2.)호 “2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획”

□ 예방과-638(2018.1.9.)호 “화재취약 시설 등 소방안전대책 철저      재강조 알림”

Ⅱ		추진방향

□ 소방용수시설 고장률 0%화  ⇨  신속한 소방용수 공급

□ 철저한 소방용수시설 관리로 재난현장 현지 급수체계 확립

□ 소방활동 장애지역 내 소화전 및 비상소화장치 우선 보강

Ⅲ		연간 업무 추진일정(안)

주요 추진사항	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
○ 소방용수시설 설치	↤	----	----	----	----	↦							상반기중 설치
○ 비상소화장치 설치	↤	----	----	----	----	↦							상반기중 설치
○ 소방용수시설 보수 등 유지관리	↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	고장률
○ 노후 소화전 밸브 교체	↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	상수도사업본부 추진
○ 소방용수시설 도색 및 보온	↤	----	----	----	----	----	----	----	↦				본서 추진
○ 소방용수시설 정기조사	↤	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	↦	필요시 수시조사
○ 소방용수시설 일제조사(정밀조사) ○ 맨홀점검(초기, 정기, 정밀)				보고							보고		연2회(해빙기, 동절기) 맨홀관리시스템
○ 소방용수 현황 보고(분기)	보고			일제 조사 보고로 갈음			보고				일제 조사 보고로 갈음		분기 1회
○ 비상소화장치 주민합동훈련 및 사용방법 교육		↤						↦					반기 1회 자체 계획 수립

Ⅳ		소방용수시설 현황

□ 소방용수시설 현황: 2,582개소

2017. 12. 31.

기관별	합계	소화전			저수조	급수탑
		계	지상식	지하식
계	2,582	2,576	687	1,889	2	4
현장대응단	572	570	169	401	1	1
화곡119안전센터	657	656	104	552	1	0
발산119안전센터	541	540	105	435	0	1
방화119안전센터	359	357	194	163	0	2
개화119안전센터	453	453	115	388	0	0

□ 비상소화장치: 46개소

합계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화	비고
46	8	17	8	3	10

※ 설치유형: 일체형 45, 분리형 1(호스릴형 12)

Ⅴ		2018년 세부 추진계획

□ 2018년 소화전 신설

❍ 대    상: 4개소

❍ 소요예산: 12,000천원(4개 × 3,000천원)

❍ 설치장소

- 주택가 이면도로 및 소방활동 장애지역 우선 설치

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 고려 선정

※ 예산 조기집행을 위해 상반기 중 설치 완료 추진

□ 2018년 비상소화장치 신설

❍ 대    상: 1개소

❍ 소요예산: 3,000천원(1개 × 3,000천원)

❍ 설치방법: 소화전 신설과 병행 실시

□ 소방용수시설 도색·보온 공사

❍ 기    간: 2018. 1. 1. ~ 9. 30.(9개월간)

❍ 방    법: 해빙기 소방용수 정밀조사시 파악(도색 및 보온 3년 이내 제외)

❍ 예    산: 6,900천원

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 공설 소방용수시설

- 정밀조사: 연 2회(3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사: 월1회 이상(외관점검 실시)

※ 1월: 소화전 동파 및 정상작동 여부 확인

- 수시조사: 도로공사 시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설,

강우 등  기타 필요시

❍ 사설 소방용수시설: 소방활동 자료조사 시

❍ 비상 소방용수시설: 소방용수시설 일제조사 시

❍ 30년 이상 노후 소화전(1988년 기준) 일제 특별점검: 소방용수시설 정밀조사 시

❍ 비상소화장치 점검: 월 3회 이상

□ 도로상 맨홀(소화전) 점검 및 관리(별도계획 시행)

❍ 맨홀정보 관리 및 제출: 맨홀 관리기관(소방서)

❍ 확보된 맨홀정보(종류, 위치 등) 도로관리청 제출

❍ 포장도로시스템에 정비 이력 입력

❍ 맨홀점검 종류 및 시기

- 정기·긴급점검: 맨홀관리기관(6개월에 1회 이상)

- 초기·정밀점검: 맨홀관리기관(2년에 1회 이상)

❍ 맨홀점검 및 평가 방법: 맨홀 외부(뚜껑, 포장)와 내부(균열 등) 등

□ 소방용수시설 조사 후 결과 조치

❍ 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

❍ 소방용수시설의 중요도, 긴급성 등을 감안하여 우선순위 지정 수도사업   소에 보수 의뢰

❍ 119행정정보시스템의 소방용수 현황 현행화 철저

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정 입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 소방용수현황 분기 보고

❍ 소방용수 관리 철저를 위한 소방용수 현황 분기 보고

※ 재난대응과-25928(2016.12.13.)호 『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』 참조

❍ 2, 4분기 보고는 붙임2 서식을 활용 7/2, 이듬해 1/2 한 보고

□ 2018년 소방용수시설 설치 및 보수 예산 현황

(단위: 천원)

사업비	사업명	예산	증감
계		149,5300	39,280
소방용수시설비	설치	12,000	△4,000
	보수	86,000	17,000
	비상소화장치설치	3,000	△2,000
	급수탑, 저수조 보수 등	10,000	10,000
	맨홀정비비	25,000	15,000
	소화전 도색 및 보온공사	6,900	900
공공운영비	비상소화장치유지관리비	380	△120
사무관리비	비상소화장치적재비품 등 구입	4,000	△1,000
소방차통행불가지역환경개선	태양광조명블럭	1,500	△1,000
	통행로노면표시	750	△500

□ 소방차 통행로 환경개선 사업(통행로 노면표시, 태양광 조명블럭)

❍ 설치대상: 소방활동 장애 117지역 및 상습 불법 주·정차 지역 등

❍ 설치현황: 소방차 통행로 노면표시 23개소, 태양광 조명블럭 22개소

❍ 2018년 추진대상(예산 2,250천원: 노면표시 750천원, 조명블럭 1,500천원)

Ⅵ		기타 교육훈련

□ 비상소화장치 소방+주민 합동훈련 및 사용방법 교육

❍ 기    간: 2017년 4월, 9월(연 2회)

❍ 대    상: 관할센터 내 비상소화장치

❍ 방    법: 주민합동훈련 및 사용방법 교육

❍ 결과조치: 자체 계획수립 및 결과 제출

Ⅶ		행정사항

□ 각 부서장은 『2018년 소방용수업무 관련 기본계획』에 맞게 추진에 만전을 기하여 주시길 바라며, 특히 소방용수시설 유지 관리에 철저히 힘써 주시기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 월별, 분기별 서식(부서) 1부.  끝.