문서번호	현장대응단-488
보존기간	년
결재일자	2018.1.20.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
신청순	김기영	전결 01/20 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2018-9
출동일시		2018. 1. 18.(목) 01:32 (완진 01:53)
발생장소		************************
피해 내역	인명	없음
	재산	71천원(부동산 0, 동산 71)
화재원인		전기적요인(절연열화에 의한 단락)
발화개요		3층 고시원 입주자가 발견하여 고시원 영업주 연락하여 119에 신고 된 상황으로서, 소방대 도착 전 급수배관이 터져 나오는 물로 소진된 화재로서 건물 급수배관에 동파방지용으로 설치한 열선이 경년열화로 인하여 절연이 파괴·단락되어보온재 등에 착화․발화된 것으로 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018-9) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서(건축·구조물화재) 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장