함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전·후 청소 등 위생관리 지도 요청

1. 우리시에서는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전·후 저수조 청소실시 안내, 개학 직전 수질검사, 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

2. ’17년 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대한 위생관리 실태점검 결과 대부분 양호하였음을 알려드리며,

3. ’18년 개학 직전·후 저수조 청소, 저수조 수위조절 및 직결급수 전환 등을 통해 학생 급수 음용환경이 개선되도록 학교장에게 통보 등 지도하여 주시기 바랍니다.

- 학교 음용환경 강화내용 -

○  ’17년 저수조 위생관리 실태점검 결과 : 양호

- 상반기 위생관리 점검 : 수도시설관리자 교육 미이수 5개교 (현재 교육이수 완료)

- 하반기 위생관리 점검 : 없음

○  ’18년 저수조 급수학교 개학 직전·후 청소 안내

- 청소시기 : 상반기(2~3월), 하반기(8~9월)

○  저수조 수위조절 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

○  직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 저수조 위생관리 실태점검 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

- 수질검사 실시 : 개학직전 연2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

- 점검 및 수질검사반 : 해당지역 수도사업소 직원

붙 임 : 1. ’17년 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.

2. 학교 급수방식 현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시교육감(체육건강과장),서울특별시동부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시서부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시남부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강동송파교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강서양천교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강남서초교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시동작관악교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성동광진교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성북강북교육지원청교육장(평생교육건강과장)
주무관	이동석		계획설계과장	송헌영		급수부장	01/22 이규상
협조자
시행	계획설계과-555	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	대시민공개