소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 하반기 비상소화장치 확인점검 결과보고

1. 재난관리과-8760(2017.12.12.)호 『2017 하반기 비상소화장치 확인점검 계획 알림』

와 관련입니다.

2. 2017년 하반기 소방차 통행장애지역 등에 설치된 비상소화장치 관리실태를 점검 하고     그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간: 2017. 12. 12.~ 12. 31.

나. 점 검 자: 대응총괄팀장, 소방용수담당

다. 점검대상: 136개소 중 비소 109호 등 12개소(표본검사)

라. 점검결과

〇 함 외부 부착물 노후 등으로 교체 필요(2018년 상반기 구매예정)

〇 함 내 적재비품 관리상태 양호

〇 주변 쓰레기 방치 및 불법 광고물 제거 요함(일부대상)

끝.

담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	01/22 김지수
협조자
시행	재난관리과-506	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개