함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 알림

1. 부본부장방침(급수운영과-524, 2017. 1. 17.)과 관련입니다.

2. 2018년 수질자동감시시스템 세부운영 계획을 알려드리니, 각 수도사업소는 운영계획의 추진목표와 내용에 따라 자체 유지관리 계획을 수립하시어 안정적인 시스템 운영에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 2018년 운영목표

1) 가   동  률 : 99.7% 이상 유지

2) 오경보 저감 : 측정기 보정 및 정도검사 오경보 미발생

나. 협조(조치)사항

1) 1단계(예비)경보기준 조정 검토 및 제출(수도사업소, 2. 9.(금) 까지)

2) 경보음 수신 대상 갱신하여 이메일 제출(정수센터 및 수도사업소, 1. 31.(수) 까지)

3) 항 청소 등 측정기 운휴시 사전 보고 및 오데이터 전송방지 철저

붙임 1. 2018년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 1부.

2. 2017년 경보음 발생내역 1부.

3. 사업소별 1단계(예비)경보 설정 현황 1부

4. 경보음 수신 대상 명단 1부(담당자 이메일로 별도 송부).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수운영과장	代김지환		급수부장	01/22 이규상
협조자
시행	급수운영과-612	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개