함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	삼성물산 주식회사(건설부분) 대표 최치훈(Q-HSE팀 최재관 귀하)
(경유)
제목	하자보수 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리정수센터 ‘뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사’와 관련하여 아래와 같이 하자보수 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 하자요청 사항 : 약품주입설비 가성소다 희석조 교반기용 감속기 누유

- 기기명 : 교반기용 입축형 모터감속기

- 감속비 : 1/45

- 동 력 : 3.7㎾

설명 : 가성소다 희석조 교반기용 감속기 누유

첨 부 : 장비목록현황 사본 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	이극희		정수시설과장	01/22 김석정
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-220	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 왕십리로 27 뚝도아리수정수센터	/
전화	02-3146-5534	/전송	02-3146-5509	/	geukhee@seoul.go.kr	/	대시민공개