직영반 일일작업일지 【2018.1.19.】

주무관	시설보수과장			결재
양지웅	01/22 박춘배
협 조

문서번호 :	시설보수과-226

■ 일일작업 현황 : 2018.1.19.(금요일)                         날씨 : 맑음

작 업 위 치	작 업 내 역															비고 (사진)
	소파보수 (개소/㎡)				조인트보수 (개소/m)				내 역	세 척			청 소	보 수
										충격 흡수	차량 방호책	보도 난간	빗물 받이 (개소)	시선 유도봉 (개소)	파손 및 보수예정
제2마장교		/					/		광고지 제거				14			1,2
행당고가	2	/	1.0				/									3,4
성동교		/					/						18			4
응봉지하차도		/					/		배수로 쓰레기 청소							5,6
영동대교북단고가		/					/						4			7
뚝섬고가		/					/						4		차량방호책	8,9
금호고가		/					/		배수로 쓰레기 청소							10
금호터널		/					/		인도 쓰레기 청소							11
		/					/
		/					/
		/					/
총 계	2	/	1.0				/						40
전일누계	9	/	5.0		9		/	3.5		-	-	-	300	-	-
1월 누계	11	/	6.0		9		/	3.5		-	-	-	340	-	-
포장보수 총계	20			/		9.5

■ 사용자재 현황 (2018년)

구 분	사 용 자 재
	아스콘 (#78)	아스콘 (#67)	몰탈(포대)	재 생 아스콘	상온아스콘	이지	염화칼슘
금 일	-	-	-	-	1	-	-
누 계	-	-	-	-	14	-	-

■ 작업인력 및 투입장비 (1월)

구분	동 원 인 력				투 입 장 비
	계	담당	반장	시설 관리원	더블캡	사인카	로울러	평삭기	휘니샤	보수 트럭	로우더	셀프 로러	고소 차	암롤	바브캡	물차	다기능세척기	기타
금일	4	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누계	54		14	40	16	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

특이사항 없음.  끝.