	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변*****************

1. 응답소 민원********5900581(2018.1.15.)호와 관련입니다.

2. 응답소 민원 답변을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상: ***************

나. 민원내용: 안녕하십니까? 제가 사는 동네는 마천2동 ***************

요즘 화재 사고가 많은데, 저희 빌라는 1990년대에 지어졌고 빌라 전체에 소화기 단 1대도

없습니다.

화재라는 것은 상시 대비를 해야 하는데 저희 발라의 경우 1층에 대형 소화기를 구비해

주실 수 없는지 문의 드립니다.

빌라 거주자들끼리 사비를 모아 구비하는 방법 밖에는 나라에서 도와주실 수 있는 부분이

없나요?

또한 근처에 아주 큰 화재 발생 시 저희 집에서 가장 가까운 대형 소화전(물 끌여

오거나 호스 바로 연결 되어 발사 가능한 소화전) 위치가 어딘지 가장 가까운 곳으로

알려주시기 바라며, 소방법 상 반경 몇 미터 안에 소화전이 있어야 하는데 없는 경우

법적으로 처리 부탁드리며 하루라도 빨리 설치 부탁드립니다.

그리고 저희 동네 마천동성당과 청암양로원 남천초등학교가 가장 큰 건물인데

다 소방시설과 대피 시설이 잘 되어있는지 점검 부탁드립니다.

다. 답변내용: 귀하가 살고계시는 서울시 송파구************ 빌라는 1993년에

사용승인 된 다세대주택으로써

① 소화기는 빌라 거주자들이 자체적으로 구비하셔야 하며 나라에서는 소화기를 지원할 수

없습니다.

② 귀하가 살고계시는 빌라의 주변에 소화전은 빌라로부터 북동쪽 10미터 지점(삼거리)에

지하식 소화전(황색페인트 원형도색)이 설치되어 있으며 소화전은 소방관이 화재진압 시

소방차에 물을 공급받기 위한 시설입니다.

③ 귀하의 빌라 주변 마천동성당, 청암양로원, 남천초등학교 건물 소방점검의 경우,

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조(소방시설등의            자체점검 등)에 따라 건물의 관계인이 연1회 이상 자체점검을 실시하여 관할 소방서에

점검결과를 보고하고 있음을 알려드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한 번 소중한 문의에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

※ 송파소방서 예방과 담당자: 김송석 ☎ 02-401-7119

3. 상기 내용과 같이 응답소를 통해 답변하고자 합니다.

붙임 : 서울시 응답소 민원처리 결과 1부.  끝.

담당자	김송석		검사지도팀장	정영자		예방과장	01/22 박충건
협조자	담당자	권봉석
시행	예방과-1622	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4106	/전송	02)3402-1190	/	kss1481@seoul.go.kr	/	부분공개(6)