문서번호	녹색에너지과-3146
결재일자	2018.1.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에너지관리팀장	녹색에너지과장
김경식		김형기	01/23 신동호
협조

2018년도 한파대비 도시가스 안전관리계획

2018. 1.

기후환경본부

(녹색에너지과)

2018년도 한파대비 도시가스 안전관리 계획

겨울철 한파 기간 가스공급시설의 안전관리 강화로 가스의 안정적 공급 및 가스사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 가스사용량 증가에 대비한 안정적 도시가스 수급관리

□ 공급시설의 안전점검 강화로 가스공급중단 사고 방지

Ⅱ		서울시 도시가스 공급시설 현황

□ 서울지역 도시가스 사업자 현황

회사명	콜센터	공급지역
계		25개구, 438개동
서울도시가스㈜ 강서구 공항대로607	1588 -5788	은평,마포,강서,영등포,동작,관악구 전지역 종로구, 용산구, 서대문구, 양천구, 서초구 일부
코원에너지 서비스㈜ 강남구 남부순환로3165	1599 -3366	강남,송파,강동구 전지역 서초구 일부
㈜예스코 성동구 용답동249-8	1544 -3131	중구,성동,광진,동대문,중랑구 전지역 종로구, 용산구, 성북구, 서대문구 일부
㈜대륜E&S 노원구 덕릉로70길 54	1566 -6116	도봉,강북,노원구 전지역 성북구 일부
귀뚜라미에너지㈜ 구로구 경인로46길 51	2681 -4810	구로,금천구 전지역 양천구 일부

□ 도시가스 시설 현황

구 분	공급시설(km, 개소)		사용시설(천 개소)
	배관	정압기	계	가정용	영업용 등
계	13,759	991	4,427	4,142	285

Ⅲ		한파대비 도시가스 안전관리 계획

□ 추진기간 : 2018. 1. 23. ~ 2. 9.

□ 중점추진사항

○ 한파경보·주의보 발령시 사전통보(안내) : 녹색에너지과➡도시가스사업자

○ 가스공급시설(배관 및 정압기) 점검 강화 : 도시가스사업자

- 일 1회 이상 시설 순찰

- 시설 이상 시 상황전파 및 응급조치

○ 굴착공사장 배관 안전관리 : 자치구, 소방서, 도시가스사업자

○ 도시가스 보일러 안전점검 및 CO 중독사고 예방 : 도시가스사업자

- 노후보일러(10년이상) 집중 안전점검 추진

- 점검결과 미흡사항에 대해 개선권고 조치(도시가스사업자)

□ 사고발생시 상황처리

○ 상황실 운영 : 서울시 소방재난본부

○ 상황전파 : 서울종합방재센터(소방서)

○ 현장조사 및 보고 : 한국가스안전공사, 도시가스사업자

○ 긴급복구 및 결과 보고 : 도시가스사업자

유관기관	역 할
소방재난본부	․상황실 설치 운영 ․사고상황 파악 및 신속 대응대책 통보
서울종합방재센터 (소방서)	․사고상황 접수․전파 및 현장출동, ․사고 긴급초동 조치(인명구조 및 접근금지 등 안전조치)
한국가스안전공사	․사고상황 보고 ․사고지역 긴급점검 및 사고원인 분석
도시가스회사	․비상대책반 운영 ․사고상황 보고(가스안전공사,예방과,녹색에너지과,구청에 유선보고) ․긴급안전 조치(밸브차단), 복구반 투입, 공급중단 홍보

□ 유관기관 비상연락망

유관기관	상황실
서울종합소방방재센터	02-726-2071~4
소방재난본부 예방과	02-3706-1534
한국가스안전공사	043-750-1300~4
서울도시가스(주)	02-3660-8282
코원에너지서비스(주)	02-3410-8119
㈜예스코	02-2210-7510
㈜대륜이엔에스	02-950-5050
귀뚜라미도시가스(주)	02-2680-4800

Ⅳ		행정사항

□ 도시가스사업자 안전점검 강화토록 협조 요청 - 녹색에너지과 에너지관리팀

□ 사고발생시 상황전파 및 수습관련 정보공유 협조 요청 - 소방재난본부 예방과