아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 4/4분기 소방용수 현황 등 취합 보고(알림)

1. 재난대응과-88(2018.1.2.)호 『2018년 소방용수업무 관련 기본계획』와 관련입니다.

2. 2017년 4/4분기(2018.1.1. 기준) 소방용수 현황 및 실적 등 취합 결과를 보고합니다(알려드립니다.)

가. 소방용수시설 현황 : 59,846개소

합 계	소 계 (지상+지하)	소화전(99.36%)		저수조(0.51%)	급수탑(0.13%)
		지상식(28.7%)	지하식(71.3%)
59,846	59,462	17,073	42,389	304	80

나. 비상소화장치 현황 : 2,630개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,630	262	235	59	136	79	78	214	81	64	87	46	98	113	49	103	47	186	33	53	91	196	147	95	78

다. 고장 소방용수 현황 : 2,382개소

계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,382	166	235	96	149	37	136	93	15	88	141	93	121	113	106	102	137	48	119	46	29	79	52	52	129

3. 고장 소방용수 관리 철저 및 최근 한파주의보 발령으로 현장에서 소방용수 동파 등으로 사용하지 못하는 사례가 발생되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임: 소방용수 현황(취합) 등 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	01/23 김학준
협조자
시행	재난대응과-1703	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)