문서번호	도로시설과-905
결재일자	2018.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
곽정아		김호성	01/23 이철
협조

강변북로 태양광 발전설비 현장조사 계획

2018. 1.

도로시설과

강변북로 태양광 발전설비 현장조사 계획

강변북로 구간내 태양광 발전설비 설치 장소에 대해 서울시설공단과 합동으로 설치여건 등 현장 조사를 실시코자 함.

□ 일 시 : 2018. 1. 25.(목) 14:00~18:00

□ 장 소 : 강변북로 하늘공원앞 등 총 6개소

시 설 명	위 치	설 치 규 모
		설치면적	발전용량
	계 6개소
가로등	하늘공원 앞	가로등 30개소	15kW
교 량	자양고가 1,023m	800m×1m×1kW/10㎡	80kW
	아차산교 2,545m	2,000m×1m×1kW/10㎡	200kW
옹 벽	성수동2가	1,500m×1m×1kW/10㎡	150kW
	진입램프	3,000m×3m×1kW/10㎡	300kW
사 면	서빙고동앞녹지대	1,500m×2m×1kW/10㎡	300kW

□ 조사자 : 총 8명

○ 본 청(4명) : 도로시설과장, 기전시설팀장, 담당 주무관 2명

○ 공 단(4명) : 도로시설처장, 기전팀장, 조용대 차장 등

□ 조사내용

○ 태양광 발전설비 설치여건, 설비설치 가능면적 등 조사

○ 구조물 안정성 및 향후 발전사업 시행시 설치물량 조사 등

□ 향후일정

○ ‘18.1~ : 서울에너지공사 등과의 발전사업 협의 등.  끝.