서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 유지·관리 및 교육 철저 알림

1. 관련근거

가. 소방청 화재대응조사과-491(2018.1.19.)호와 관련입니다.

나. 재난대응과-1645(2018.1.22.)호와 관련입니다.

2. 최근 비상소화장치에 대한 관리 소홀 및 주변 공간을 주차구역으로 지정한(거주자 우선 주차 등) 사례 등으로 인하여, 당초 설치 목적인 화재발생 초기 주민활용 가능 여부가 지속적으로 문제가 제기되고 있는 상황입니다.

3. 이에 현장대응단 및 각 119안전센터는 비상소화장치 점검 및 유지·관리와 관련 교육에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 점검(월 3회) 철저

- 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 안내문 표시상태 확인·관리

	점검사항 (추가) 〇 비상소화장치 표시 퇴색·변색 여부 〇 비상소화장치 열쇠 비밀번호 기재여부 〇 비상소화장치 안내문, 사용법 부착여부 및 퇴색, 변색 여부 〇 비상소화장치 장애시 연락처 기재 〇 비상소화장치 사용상 장애요인 확인 및 제거

나. 지역 주민 비상소화장치 사용방법 교육·홍보 강화(연 2회)

- 훈련실시 후 119행정정보시스템 비상소화장치 훈련결과 입력 철저

다. 비상소화장치 주변 주·정차 금지구역 지정 예정에 따른 지도·안내 강화

- 소방용수시설 및 비상소화장치 주변 주·정차 금지대상에 추가(도로교통법 8월 개정 시행 예정)

4. 행정사항

〇 2018년 부터는 119행정정보시스템에 비상소화장치 훈련실적을 입력하지 않을 경우 훈련 미실시로 간주

〇 비상소화장치 점검 기록부 변경된 양식(붙임 3)으로 작성후 비치

붙임 :  1. 소방청 공문 1부.

2. 비상소화장치 관련 언론보도 1부.

3. 비상소화장치 점검양식(변경) 1부. 끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	01/23 나효숙
협조자
시행	재난관리과-529	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	부분공개(5)