아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 유지·관리 철저 재강조

1. 관련근거

가. JTBC 뉴스룸(2018.1.22.) 『비상소화장치가 자물쇠로 잠겨 있어...』

나. 재난대응과-1645(2018.1.22.) 『비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저』

다. 재난대응과-12013(2017.6.9.) 『소방용수시설 예산 재배정 계획(공공운영비)』

2. 비상소화장치의 잠금장치를 번호 자물쇠로 바꾸도록 지시를 하였으나 자물쇠로 잠겨있로 잠겨있다는 언론보도와 관련하여 다음과 같이 재강조하니 각 소방서는 비상소화장치 유지·관리를 철저히 해 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 점검 철저

나. 비상소화장치 점검 기록부 변경에 따른 변경양식으로 점검

- 기존 단순히 적재비품만 점검하던 양식을

- 비상소화장치 외관 등 표시사항, 안내문, 사용법 등의 변색, 퇴색여부 점검 추가

- 주민이 비상소화장치를 사용 할 경우 장애요인 점검 추가

다. 비상소화장치 잠금장치를 번호 자물쇠로 즉시 교체

라. 비상소화장치 사용 장애요인 발견시 즉시 시정(제거) 조치

붙임: 비상소화장치 점검 기록부(양식 변경) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-24(24개 소방서 재난관리과)
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	01/23 김학준
협조자
시행	재난대응과-1684	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)