문서번호	신교119안전센터-309
결재일자	2018.1.23.
공개여부	부분공개(6,7)

담당자	1팀장	센터장			결재
최순조	김성권	01/23 홍성록
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 무악동 82)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2018. 1. 22.(월) 20:00 ~ 20:30

나. 참석인원 :

2팀 6명(채경묵,길준억,강영석,김지환,송충한,박종태)

1팀 9명(김성권,배상식,최순조,조태영,최백진,이종후,곽지우,박선준,김종윤)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
1. 18(목)	14:32	14:33	14:38	14:59

나. 장 소

대 상	위 치
공동주택	종로구 무악동 82 무악현대아파트 111동503호

다. 원인 및 개요 : 종로구 무악동 82(무악현대아파트)건물 111동 503호 거주자가 가스렌지 불을 이용하여 쓰레기를 태우는중 주변 가연물에 착화발화,주방.거실 등 내부 가재도구를 소실된 화재.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 6,702천원(동산 3,647천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 77명 (소방 66명, 경찰 11명)

차량 25대 ( 펌프5, 탱크7, 구조3, 구급4, 기타4)

4. 수리현황 : 아파트 내부 옥내소화전 활용

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터--> 자하문로 --> 경복궁역 교차로 --> 사직단 -->

사직터널 --> 무악재방향 -> 무악현대 아파트 111동 503호

나. 최초 목격 상황 : 무악현대아파트 111동 503호에 진입, 타는 냄새와 연기 목격

다. 현장활동 상황

- 현장 도착 즉시 대원 파괴기구 등 갖고 503호 내부로 진입, 아파트 내부에서 4층 옥내소화전 전개하여 주방으로 진입. 화점에 집중방수 실시.

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 화점 방수, 인명검색, 연소방지 등 지시

- 관창수 : 옥내소화전 활용하여 주방내부 화점에 집중방수 실시 후, 잔화정리

- 관창보조 : 옥내소화전 활용 , 인명검색

- 펌프차 운전원 : 펌프차 아파트 내 사설소화전 점유

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 아파트 옥내소화전 사용하였으나 미작동시 대체 수단이 없음 - 연기의 배출이 원할치 않아 2차 사고 발생 우려	- 평소 고층건물 화재훈련등 펌프차 수관전개 하는 훈련도 병행하여 실시/ 관계자에게 초 기진화하도록 지도 - 배연기 및 조연차 활용하여 훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도