문서번호	정수시설과-189
결재일자	2018.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
윤기영		임두선	01/24 임정규
협조	행정관리과장		손수달
	정수과장		서한호

2018년 설날대비 정수시설

점검 및 상황실 운영계획

2018년  01월

구의아리수정수센터

2018년 설날대비

정수시설 점검 및 상황실 운영계획

우리 민족 고유 명절인 설날을 맞이하여 연휴 기간 중 발생할 수 있는취약 시설물등의 위해 요소를 사전 정비하여 시민이 즐거운 명절을 보낼 수

있도록 안정적인 수돗물 공급 및 수질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 2018년 설날 기상전망

○ 대륙고기압과 이동성고기압의 영향으로 기온 변화가 크겠음.

기온은 평년(-0.8~1.2℃)과 비슷하고, 강수량은 평년(0.5~6.3㎜)과   비슷하거나 적겠음.

<2017년 설연휴 기상특성>

- 설 연휴 기간 평균기온은 –2.1℃, 강수량은 1.9㎜로 안정적인 기상여건 속에 큰 사건·사고가 없었음

□ 추진기간 : 2018.2.12.(월) ~ 2.19.(월), 8일간

※ 설 연휴 : 2018.2.15.(목) ~ 2.18.(일), 4일간

[설날 : 2. 16.(금)]

□ 중점 추진사항

○ 안정적인 수돗물 생산 공급

- 수질사고가 발생하지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링

○ 취약 시설물 위해요소 사전 점검 및 정비

- 송수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 설날 종합상황실 운영를 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2018.2.14.(수) 18:00 ~ 2.19.(월) 09:00, 6일간

- 운영방법 : 각종 상황에 대한 보고, 사건·사고 발생시 신속한 대응

Ⅱ		추 진 계 획

1		정수시설 사전점검 및 정비계획

□ 점검대상 : 제1, 2정수장 및 고도정수처리시설

○ 취약시설 : 송수펌프, 고압가스저장시설, 특고압수전설비

□ 점검기간 : 2018.1.12.(금) ~ 1.24.(수)

□ 점검방법 : 자체적으로 점검반을 편성하여 분야별 점검실시

○ 점검반 편성 : 5개반 18명

분 야	점 검 반 원
수질 운영관리	박근희, 김세정, 정승열
고압가스설비	조평대, 유재진, 김관우, 유병생
기계, 전기설비	김종훈, 이범호, 문강수, 홍승찬, 노상대
토목, 건축시설	김수영, 이희점, 윤기영
소방, 방호설비	강일형, 배준호, 김종삼

○ 본부 생산부 합동점검 : 2018. 1. 22.(월)

□ 중점 점검사항

○ 수질 운영관리 분야

- 고탁도, 조류대응 준비상태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

○ 고압가스설비 분야

- 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

- 염소 투입시설 및 저장실 난방관리

○ 기계 전기설비 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

- 취․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태

- 약품 이송배관 각종 구내 노출배관 보온 조치 재확인

○ 토목 건축시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 각종 변류의 작동상태 및 누수여부 변실내 물고임, 토사유입 등 조치

○ 소방 방호설비 분야

- 동절기 난방에 따른 화재예방 대책 등

□ 점검결과 및 조치

○ 점검결과 지적사항은 즉시 조치하고 예산이 수반되는 사항은 단가   계약업체에 작업지시

○ 점검결과 보처짐 등 중요한 이상 징후 발견시 전문가(구조 등) 초빙  하여 현장 정밀점검 시행

○ 지적사항은 2018.1.26.까지 조치 완료하고 결과를 상수도사업본부에 제출 (지적사항 처리 정비 전, 후 사진 포함)

2		설날 종합상황실 운영계획

□ 운영기간 : 2018.2.14.(수) 18:00 ~ 2.19.(월) 9:00, 6일간

□ 설치장소 : 중앙제어실 (☎ 02-3146-5463)

□ 근무인원 : 주간 5명, 야간 6명 (상황실장 : 생산관리책임자)

□ 운영내용 :  제어실 근무자가 상황실 기능 유지

○ 각종 상황의 조치․기록 및 보고

○ 주요 시설물 안전관리 및 대응체계 확립

○ 수돗물 안정공급 및 비상 급수체계 유지

○ 긴급상황 발생시 자체 비상 연동망을 통해 대기자 비상소집

※사업소 상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,  22:30까지 본부 종합상황실에 FAX(02-3146-1954) 보고

- 긴급상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅲ		행 정 사 항

□ 신속 대응체계 확립

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

- 설날 필수요원은 재택 대기하다가 긴급상황 발생시 즉시 응소

- 유사시를 대비하여 협력업체 및 긴급 복구업체 비상연락망 정비

○ 위기관리 행동매뉴얼 사전 숙지 및 주요 지점에 비치 활용

- 위기관리 행동매뉴얼 상황에 맞게 수정 보완

□ 종합상황실 운영 행정지원

○ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정

붙임 :  1. 설 연휴기간 중 근무자 현황 1부

2. 필수요원 재택근무자 현황 1부

3. 긴급복구 협력업체 현황 1부

4. 설 연휴 대비 정수장 시설물 점검표 1부

5. 일일 상황보고 서식 1부.  끝.

붙임1

설 연휴 기간중 근무자 현황

(구의아리수정수센터)

□ 운영기간 : 2018.2.14(수) 18:00 ~ 2.19(월) 09:00까지

□ 정수센터 근무자 명단(중앙제어실, 경비실)

일 자	생산 책임자	근무인원	중앙제어실 근무자	경계 근무자	비 고
2.14 (야)	강윤우	9	6	3	(C)조
2.15 (주)	김희남	8	5	3	(A)조
2.15 (야)	정상문	9	6	3	(D)조
2.16 (주)	차재구	8	5	3	(B)조
2.16 (야)	김희남	9	6	3	(A)조
2.17 (주)	강윤우	8	5	3	(C)조
2.17 (야)	차재구	9	6	3	(B)조
2.18 (주)	정상문	9	6	3	(D)조
2.18 (야)	강윤우	9	6	3	(C)조

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

붙임2

분야별 필수요원 지정현황

□ 유사시 대비 분야별 필수요원              [구의아리수정수센터]

날짜	분야별	담당자	연락처
			집전화	휴대폰
2.15(목)	수질관리	박근희	************	*************
	기계설비	김종훈	-	*************
	전기설비	임원성	-	*************
	시설물	윤기영	***********	*************
2.16(금)	수질관리	조평대	-	*************
	기계설비	김덕현	-	*************
	전기설비	문강수	-	*************
	시설물	김수영	************	*************
2.17(토)	수질관리	정승열	-	*************
	기계설비	박재완	-	*************
	전기설비	홍승찬	-	*************
	시설물	이희점	-	*************
2.18(일)	수질관리	김세정	-	*************
	기계설비	이범호	-	*************
	전기설비	김태성	-	*************
	시설물	윤기영	***********	*************
2.19(월)	수질관리	박근희	************	*************
	기계설비	김종훈	-	*************
	전기설비	임원성	-	*************
	시설물	김수영	************	*************

붙임3

긴급복구 및 협력업체 비상연락 체계

분 야 별	기 관 명	담당자	주소 및 전화번호
			사무실	FAX	핸드폰
재건설공사	(주)대우건설	***	************	************	*************
			**************
변 압 기	국제전기(주)	***	************	**************	*************
			******************
수배전반	(주)남동인덱스	***	************	************	*************
			*****************************
계장설비	(주)대청시스템스	***	************	************	*************
			****************************** **********************
유 량 계	(주)씨엠엔텍	***	************	************	*************
			**************************************
CCTV	(주)아이엔아이	***	************	************	*************
			*************************
염소설비	(주)동방수기	***	***********		*************
			**********************
액체산소	엠에스인천가스(주)	***	************		*************
			*******************
산소설비	템코	***	************		*************
			*******************
염소가스 생산․용기운반	홍인화학	***	************	************	*************
			*************************
응집제 생산 및 약품운반	삼구화학공업(주)	***	************		*************
			************************
CO2설비	한국초저온 용기(주)	***	************	************	*************
			*************************

분 야 별		기 관 명	담당자	주소 및 전화번호
				사무실	FAX	핸드폰
펌프		효성굿스프링스	***	************	************	*************
				*******************
		(주)이앤에이치 코리아	***	************	************	*************
				***********************
밸 브		현대밸브(주)	***	************	************	*************
				**************************
		(주)서광공업	***	************	************	*************
				***********************
감 속 기		(주)효성감속기	***	************	************	*************
				*************************
전동장치		에너토크(주)	***	************	************	*************
				*********************
기계부품제작		원일워터테크	***	***********	***********	*************
				*******************
오존설비		자일럼워터솔루션코리아(주)	***	************	************	*************
				*****************************************
수처리설비	농축조	진아기계	***	***********	***********	*************
				***************
	여과지	대신기공	***	************		*************
				*****************
수충격설비		(주)SM TECH	***	************	************	*************
				**************************************
계 측 기		(주)평보사이언스	***	************		*************
				*************************
배출수 처리시설		예스코이에스(주)	***	***********	***********	*************
				************************

붙임4

설 연휴 대비 정수장 시설물 점검표

구의아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2018. 1.   .

점검자        소속 :         과             성명                  (인)

소속 :         과             성명                  (인)

붙임5

설날 일일상황 보고

( 구의아리수정수센터 )

2018. 2.  . (  )  시  분

1. 근무인원

합 계	상황실 근무자 (중앙제어실)	방호실 근무자 (정문)	비상 근무자 (긴급복구 및 기술지원)

2. 민원 발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※금일 민원내용 및 조치결과 설비고장 및 민원 조치결과를 간단하게 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2