	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하실 등 진입곤란대상 화재대응장비(셀라관창) 활용도 제고 알림

1. 안전지원과-1670(2018.1.23.)호『지하실 등 진입곤란대상 화재대응장비 활용도 제고 요청』와 관련입니다.

2. 지하실, 쪽방, 소규모 숙박시설 등 비좁은 실내통로와 출입구 인근 화재로 소방대원의 내부진입 곤란 시 기 구매·보급된 화재대응장비(셀라관창)의 적극 활용방안 제고를 알리오 각 부서는 화재대응시 철저를 기하기 바랍니다.

3. 행정사항

가. 각 부서장은 전직원에게 철저히 교육을 실시하고 기 보급된 화재대응장비(셀라관창) 적극 활용에 차질이 없도록 조치하시기 바랍니다.

붙임 : 지하실 등 진입곤란대상 화재대응장비 활용도 제고(안) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과장,현장대응단장 및 각안전센터장
담당자	이용승		대응총괄팀장	김상현		★재난관리과장	전결 01/24 이은와
협조자
시행	재난관리과-579	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	yslee608@seoul.go.kr	/	대시민공개