아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	남산 예장자락 재생사업관련 우리본부 지하층 수계소방시설 동파부분 조치 요청

1. 도기본방재시설부-14916(2017.8.28.)호 및 공공재생과-10038(2017.9.12.)호와 관련입니다.

2. 남산 예장자락 재생사업관련 소방재난본부 지하부분(식당, 창고, 복도부분 등)에 설치된 수계소방시설이 연일 계속되는 한파로 인한 동파로 유사시 사용이 불가하고 관리에 어려움이 있어 조속히 조치하여 정상작동이 되도록 협조바랍니다.

〇 협조사항

가. 동파관련 : 소방재난본부 지하층 절단부에 보온시설 보강

나. 수계시설 관련 : 동파된 수계시설을 조속히 복구하여 유사시 사용가능토록 보수.

또한 완공후에도 지하층 수계시설의 스트레스로 인한 하자부분 발생시 조치 등

〇 현재까지 조치사항

가. 공사착공후 감리 및 시공단, 관계자에 수차례 동파부분을 언급하고 보온조치를 요구        하였으나 미조치.

나. 최근 공사 연장건으로 회의시에도 감리단 및 시공사, 설계사 등 관계자에게도 이번        한파에 동파우려 건의하였으나 조치 미흡.

붙임 : 현장 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	공공재생과장,서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	01/24 김선영
협조자
시행	소방행정과-2219	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개