	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고가차(11호) 승강기 수동 고정장치 자동으로 개조 의뢰

1. 소방행정과-14650(2017.12.29.)호 “2018년도 소방장비 관리운용 기본계획 변경 알림”와 관련입니다.

2. 현장대응단에서 운용중인 고가차(11호) 승강기 수동 고정장치를 자동으로 개조 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰건명: 고가차(11호) 승강기 고정장치 자동으로 개조

나. 의뢰사유: 승강기 고정장치가 수동으로 되어 있어 승강기 전개 시 주조작반에서                 고정장치까지 이동하여 해제하여야 함으로 인명구조 시 신속한 전개가                  어려움

붙임  관련사진  1부.  끝.

서무	권재운		지휘2팀장	함창진		현장대응단장	01/24 최범영
협조자	진압2대장	전평규
시행	현장대응단-507	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	029989117	/전송		/	nisopl2@seoul.go.kr	/	대시민공개