출장 및 시설물순찰 결과 보고서

주무관		주무관	급수운영과장		결재
장재춘		한호진	01/24 김태헌
협 조
	주무관			김희철

	명에 의하여 상수도 시설물순찰 점검 과 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 01.24.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2018.01.24.(수요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고서(1월24일)
내용	□ 송파구 상수도 시설물 순찰 및 점검 ○ 지하철 918공구 공사현장 점검. - 되메우기 철저 요청. - 관받침 설치 작업 철저 요청. - 300mm관받침 유격생김 : 충진 요청. - 2200mm피복 손상부 복구 점검. ○방이증압장 점검.
비 고	백재고분로,올림픽로,양재대로,방이동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동 관로 점검.

붙임 : 1.상수도 시설물 순찰일지 1부

2.상수도 시설물 순찰 점검사진 2부. 끝