	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 유지·관리 철저 강조 및 전수조사 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-1684(2018.1.23.)호 “비상소화장치 유지·관리 철저 재강조”

나. 재난대응과-1645(2018.1.22.)호 “비상소화장치 유지·관리 및 관련 교육 철저”

다. 재난관리과-478(2018.1.19.)호 “2018년 소방용수시설 관리운용 기본계획”

라. 예방과-23113(2017.10.31.)호 “겨울철 소방안전대책”

2. 최근 비상소화장치에 대한 관리 소홀 및 주변 공간을 주차구역으로 지정한(거주자 우선 주차) 사례 등으로 인하여, 당초 설치 목적인 화재발생 초기 주민활용 가능 여부가 지속적으로 문제가 제기되고 있는 상황입니다.

3. 이에 비상소화장치 점검 및 유지·관리와 관련 교육을 철저히 하시고, 전수조사를 실시하니 각 부서는 시행에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 비상소화장치 점검(월3회) 철저

※ 비상소화장치의 사용상 장애요인 확인·제거 및 안내문 표시상태 확인·관리

	점검사항(추가) ○ 비상소화장치 표시 퇴색·변색 여부 ○ 열쇠 비밀번호 기재여부 ○ 안내문, 사용법 부착여부 및 퇴색 변색 여부 ○ 장애시 연락처 기재 ○ 사용상 장애요인 확인 및 제거 등

나. 지역 주민 비상소화장치 사용방법 및 교육·홍보 강화(연 2회)

※ 훈련실시 후 119행정정보시스템 비소장치 훈련결과 입력 철저

(미입력시 미실시 간주)

다. 비상소화장치 주변 주·정차 금지구역 지정 예정에 따른 지도·안내 강화

※ 소방용수시설 및 비상소화장치 주변 주·정차 금지대상에 추가

(도로교통법 8월 개정 시행 예정)

라. 향후 노상주차장 설치 시 소방차량의 활동 공간(최소 도로폭 4m) 우선반영

마. 비상소화장치 전수조사 실시[붙임4] 양식 의거 2018. 1. 31.한 제출

붙임  1. 비상소화장치 유지·관리 관련 공문 및 언론보도사항(공문) 1부

2. 비상소화장치 점검 기록부(서식) 1부

3. 비상소화장치 전수 조사(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장 및 각 119안전센터장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	01/24 이환종
협조자
시행	재난관리과-566	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개