문서번호	정수운영과-718
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이건우		정선교	01/24 代정선교
협 조

염소 중화설비 탱크 맨홀 수리 완료 보고

2018. 01.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

염소 중화설비 탱크 맨홀 수리 완료 보고

우리센터에서 운영중인 염소 중화설비 탱크 맨홀에 대한 수리 및 보강이 완료되어 아래와 같이 보고 드립니다.

1	개 요

○ 수리일 : 2018. 01. 19.(금)

○ 수리내용 : 염소 중화실 탱크 맨홀, 누액방지 고무판 부착

○ 수리업체 : 본부연간단가 ㈜동방수기

2	조치내역

맨홀 보강재
맨홀 보강중

3	향후계획

○ 정수시설과와 협의 하여, 노후 중화시설에(1999년 설치) 대한 개선을 협의 하고

○ 정기적인 안점점검 및 누출 확인으로 사전 예방에 만전을 기하고자 함.

붙임자료 : 1.염소 중화설비 탱크 맨홀 누액 보고 1부.

2.2018-01-19 동방수기 수리일지 1부. 끝.