	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	특정소방대상물 화재관련 조치 계획 보고(신정이펜하우스 3단지)

1. 관련문서

가. 현장대응단-8385(2017.10.13.)호 「화재발생 특정소방대상물 1차 조사 결과 알림」

나. 예방과-18299(2017.11.07.)호 「R형 수신기 백업자료 요청(프로테크주식회사)」

다. 예방과-19125(2017.11.20.)호 「R형 수신기 백업자료 요청(신정이펜하우스 3단지)」

라. 예방과-1017(2018.1.17.)호 「R형 수신기 백업자료 지연 제출 보고」

2. 위와 관련하여 신정이펜하우스 3단지 화재와 관련하여 조치 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

화재일시	주 소	조사내용	조치계획	비고
2017.10.10. 14:14분경	서울시 양천구 신정이펜1로 50 (지하 주차장)	화재발생 특정소방대상물 접수 신정이펜하우스 3단지 R형수신기 백업자료 요청 테이터 손상으로 백업불가 3. R형수신기 제작회사 백업자료 요청 -백업자료 테이터 복구 불가 판정 4. 신정이펜하우스3단지 R형수시기 백업 자료 요청(복구전문회사 의뢰) - 백업자료 회신 ※ 자료분석한바 인위적으로 조작한 흔적 찾을수 없음.	○. 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제1항 적용 (과태료부과) 예정

끝.

담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	윤봉수		소방서장	01/25 김용준
협조자
시행	예방과-1592	(	2018.1.25.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)