	서울특별시
수신	서울특별시 보건환경연구원장(대기환경연구부장)
(경유)
제목	2017년 하반기 지하철 실내공기질 오염도 검사결과에 따른 시설 개선 결과 통보

1. 보건환경연구원 대기환경연구부-260(2018.1.9.) 및 서울교통공사 보건환경처-542 (2018. 1.23.)호와 관련입니다.

2. 2017년 하반기 지하차량 오염도 검사 결과 아래 권고기준 초과 건에 대하여, 서울교통공사에서 해당차량에 대한 시설 개선을 완료한 바 조치 내용을 통보하니, 2018년 상반기 지하철 오염도 검사시 참고하시기 바랍니다.

가. 권고기준 초과 내역 (‘17. 하반기 보건환 오염도 검사 결과)

대상	측정일	측정시간	측정결과		비 고
			미세먼지(㎍/㎥)	이산화탄소(ppm)
권고기준			200이하	2,000이하
***	**********	********** ****************	*****	******	****** *******

나. 조치내용 (서울교통공사)

- 해당 전동차에 대한 에어컨 필터류, 난방기 청소 및 대청소를 실시

- 주기적인 청소 지속시행  및 해당시간 운영차량에 대한 전동차내 환기가동 시행

붙임 서울교통공사 조치결과 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	나혜정		생활대기관리팀장	최동주		기후대기과장	01/25 신대현
협조자
시행	기후대기과-1911	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관1동 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3627	/전송	02)2133-1022	/		/	부분공개(5)