	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축물(용도변경) 신청에 따른 비협의 회신(수표동 56-5 외2)

1. 중구청 도심재생과-619(2018.1.22.)호 『건축(용도변경)허가에 따른 협의(수표동 56-5외2)』 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 건축물 용도변경 신청에 따른 협의문서 검토한 바 「화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”) 제7조 제5항 및 같은법 시행령 제12조(건축허가등의 동의대상물의 범위 등) 제1항에 해당하지 아니하므로 동의대상이 아님을 알려드리며,

3. 변경하는 부분의 소방시설은 소방시설법 제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) 및 같은법 시행령 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설)에 맞게 소방시설등(특히 소화기,유도등)을 갖추어야함을 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 신 청 인: 대한지공(주)

나. 규모 : 지상1층 중 일부용도변경, 면적143.95㎡ 중 49.48㎡

다. 위치 : 중구 수표동 56-5외 2필지

라. 공사종별 : 1층 일부용도변경.  끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	01/25 이철호
협조자
시행	예방과-1386	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길(신당동) 2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	2254-0119	/전송	2254-0119	/		/	대시민공개