	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소규모 숙박시설(연면적 400㎡ 미만) 현황조사 계획

1. 市 예방과-2242(2018.1.23.)호 『소규모 숙박시설(연면적 400㎡ 미만) 현황조사
계획 알림』과 관련입니다.

2. 종로구 소재 여관에서 발생환 화재와 관련 소규모 숙박시설에 대한 소방안전대책
수립 등을 위한 현황조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 1. 26. ~ 2. 2.(금)

나. 대    상 : 61개소(연면적 400㎡ 미만 소규모 숙박시설)

※ 모텔 45개소, 여관 5개소, 여인숙 11개소

다. 인    원 : 소방특별조사(3개조 6명)

라. 중점지도 : 노후 소화기 교체안내, 피난통로 확보 교육

마. 조사내용

❍ 소화기, 단독경보형 감지기 설치현황

❍ 방염대상물품 정상 방염처리여부

❍ 주출입구 외 기타 출입구 설치여부

3. 행정사항

가. 조사에 임하는 조사관들은 현황조사임을 감안 현황파악에 주력하여 주시고,

나. 붙임문서 2 양식에 의거 정확한 조사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하여
주시기 바랍니다.

붙 임  1. 소규모 숙박시설 현황조사 대상 1부.

2. 소규모 숙박시설 현황파악 서식 1부.  끝.

담당자	허동근		검사지도팀장	代심형섭		예방과장	01/25 최규태
협조자
시행	예방과-910	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	aa8846@seoul.go.kr	/	부분공개(7)