비상구 관리실태 등 확인 조사서(싸리고시원)

확인일 : 2018년 1월25일

대상명	싸리고시원		위 치	월계로3길12(미아동42-95)
관계자	박애자	전화번호	02-6052-7787		처종(업종)	고시원
규 모	R.C 지상 6층 / 1층, 연면적 1,552㎡ 중 2층 사용 281㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		01/25 김연경
협조	김기환