“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/25)

1. 2018.01.25.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-01-25-(목)(A)		401,330	152,360	111,690	22,763	100,204	14,313
2018-01-24-(수)(B)		384,636	142,507	108,942	18,864	99,906	14,417
전년도	2017-01-25-(수) (C)	400,917	134,617	96,929	23,717	128,808	16,846
01-25(목)	전일대비(A-B)	16,694	9,853	2,748	3,899	298	-104
차이량	전년대비(A-C)	413	17,743	14,761	-954	-28,604	-2,533
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 1월 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576
2018.01.01~금일 평균		373,733	139,873	102,741	22,811	93,737	14,571

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월25일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	01/26 최규해
협조자	기전팀장	代류홍규		급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-1634	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개