		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005509806	고객접수번호	0962018006018
****	**********	*****	*************
*****	******************************************************************
신청인	이상희	신청인연락처	02-354-3960
계량기구경	15mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	19710604	기물번호	W1200905867
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	강철운
***	***	*******	***
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입관 동결로 연간단가업체에 작업지시하여 해빙토록 조치함.

끝.

주무관							강철운				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/26 김홍준
협조자
시행			시설관리과-1925										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3691							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)