문서번호	시설관리과-2028
결재일자	2018.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		代전동근	01/26 김기상
협조
	주무관		최경서

앵글밸브 고장 민원 검토 보고

*********************

2018. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

앵글밸브 고장 민원 검토 보고

*********************

******************* 앵글밸브 고장에 대한 민원을 접수받고 검토 후 보고드림

□ 현   황

○ 신청현황

연번	주소	신청자	접수일	접수 경로
1	**********	***	2018.1.26(금)	급수불편 민원 접수
2	**********	***	2018.1.26(금)	유선접수

○ 요청내용 : 앵글밸브 고장으로 인한 밸브 교체 요청

□ 보고내용

○ 연번 1(************) : 소출수로 인해 현장민원과에서 출동하여 현장 확인한 결과(2018.1.25.) 내부 누수이며, 앵글밸브 고장으로 현재 계속 물이 유입되고 있는 상황이므로 즉시 조치가 필요한 실정임

○ 연번 2(************) : 현재 불출수로, 앵글밸브 조작이 필요한 상황이나, 고장으로 인하여 물을 사용하지 못하고 있는 실정으로 민원인의 빠른 조치 요청

□ 조치의견

○ 내부 누수 및 불출수로 인한 앵글밸브 교체가 시급한 실정으로, 현 민원을 누수복구 연간단가 업체에 의뢰하고자 함.  끝.