	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	요양병원 소방시설 소급적용에 따른 안내문 발송계획

1. 관련근거

가. 본부 예방과-30903(2017.12.26.)호 『요양병원 소방시설 소급현황 제출협조 및 기한내        소급적용 추진철저』

나. 밀양 세종병원 화재(2018.1.26.) 언론보도 사항

2. “2018.1.26. 밀양 세종병원 화재”와 관련하여 우리서 관내 요양병원 소방시설 소급적용       대상에 대하여 안내문을 발송하고자 합니다.

가. 대 상

1) 목동현대요양병원 : 서울시 구로구 중앙로 91-91, 5/3 전층(1813.47㎡)

- 소방시설 소급 : 간이스프링클러설비, 자동화재 속보설비

2) 서울예수요양병원 : 서울시 금천구 독산로 362, 6/2 1~5층(4257㎡)

- 소방시설 소급 : 간이스프링클러설비

나. 발송일시 : 2018.1.26.

다. 발송방법 : 우편발송

붙임 1. 소방시설 소급적용 대상 1부.

2. 요양병원 소방시설 소급적용 안내문(안) 1부.  끝.

담당자	이정환		검사지도팀장	정창우		예방과장	01/26 손병두
협조자
시행	예방과-2461	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 (고척동)	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	snake7710@seoul.go.kr	/	부분공개(6)