		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021556532	고객접수번호	0992018006374
수용가명	***	민원신청일	2018년 01월 25일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19660110	기물번호	J1000053110
현장방문일시	00시 00분	현장출동자	권용기
입회자	00	수용가와의관계	00
급수불편유형	소출수	수압/관종	00kg/cm² / 00
처리결과	내부 누수로 인하여 밸브교체 시급한 상황으로, 누수복구로 이첩

끝.

주무관							전소영				시설관리팀장					代전동근					시설관리과장					01/26 김기상
협조자
시행			시설관리과-2040										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-4593							/전송			02-3146-4639					/														/	부분공개(6)