아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 설치 및 보수 실적 등 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 『2017년 소방용수시설 관리운용 기본계획』

나. 재난대응과-1950(2018.1.26.) 『소방용수시설 설치 및 보수 등 예산 배정 알림』

2. 2017년 소방용수시설 설치 및 보수 실적 등 취합 결과를 보고합니다.

□ 소화전 신설 및 보수(예산액 : 2,285,000천원)

○ 신설 : 309개소(지상식 107, 지하식 188, 승하강식 14)

- 자체예산 94, 구청예산 2, 삼성화재기부 7, 재개발 이전 등 206

○ 보수 : 1,016개소(지상식 429, 지하식 562, 저수조 1, 급수탑 6)

□ 비상소화장치 신설 및 보수(예산액 : 100,000천원)

○ 신설 : 42개소(일체형 9, 분리형 24, 삼성화재기부 9)

- 자체예산 23, 삼성화재기부 9, 재개발 이전 등 10

○ 보수 : 106개소(함교체 11, 함보수 92, 호스릴개선공사 3)

□ 소화전 맨홀정비

○ 맨홀정비 수량 : 358개소

○ 지출예산 : 285,174,010원

□ 소방용수시설 도색 및 보온(예산액 : 160,000천원)

○ 소방용수시설 도색 : 5,053개소

○ 소방용수시설 보온 : 996개소

□ 소화전 사용량 및 지출금액(톤당 약 1,513원)

○ 소방용수 사용량 : 9,790톤

○ 소방용수 사용에 따른 지출액 : 14,816,400원

붙임: 2017년 소방용수시설 설치 및 보수 등 실적 1부.  끝.

담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	01/26 김학준
협조자
시행	재난대응과-2040	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)