문서번호	정수시설과-806
결재일자	2018.1.26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김상훈		남효돈	01/26 가길현
협조	주무관		김덕기
	주무관		김희수

1여과지 여과수 유량계 2개소 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 1

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1여과지 여과수 유량계 2개소 교체계획

우리 정수센터의 노후된 1여과지 여과수 유량계 2개소를 신규 유량계로 교체하여 정수센터 공정관리에 만전을 기하고자 함

□ 유량계 현황

****	규격	취득년도	****	점검결과
********* *******	개수로	2007	****************	내용연수 11년 경과로 교체대상
********* *******	개수로	2017	****************	교체완료
********* *******	개수로	2007	****************	내용연수 11년 경과로 교체대상
********* *******	개수로	2017	****************	교체완료

*****

********************************************************************************************************

**************************************************************************

□ 보고자의견

○ 해당 유량계 2개소는 2007년에 설치한 싱가폴의 Levelwizard유량계로 장기사용으로 노후되어 고장이 빈번하여, 여러 유량계 및 수위계 업체에 수리가능여부를 문의한결과 수리가 불가하다는 의견을 받아, 신규유량계로 교체하고자 함

○ 센서 보호함이 파손되고 녹이 슬어 센서에 물이나 이물질이 들어갈 우려가 있어 센서 보호함을 교체하고자 함

○ 해당 여과수 유량계는 여과지에서 고도정수처리로 가는 물량을 측정하는 것으로 고도정수처리시설이 비상시 생산을 중단할 경우 정수지로 가는 물량을 측정하는 장비로서 복구할 필요성이 있다고 판단됨

*****

*******************************************

******************

************************************************************

**************

**********************************************************

*********

******************

******************************************************

***********************************

첨부   1. 견적서 1부.  끝.