		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034700362	고객접수번호	0962018006892
수용가명	***********	민원신청일	2018년 01월 26일
수용가주소	***********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20040108	기물번호	*********37
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	동결	수압/관종	3.8kg/cm² / 스테인레스
처리결과	현장확인 결과 옥내동결로 수요가 관리사항임을 안내하였음

끝.

주무관							이진영				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/26 김홍준
협조자
시행			시설관리과-1952										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)