화재발생 특정소방대상물 현장조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-753		안형우	01/26 장종동

대 상 명	한중옥 건물 (주택502호)			관계자	한중옥				소방안전관리자			해당없음
위 치	마포구 만리재 옛길12-2(신공덕동14-14)								위험물안전 관 리 자			해당없음
건물구조	철근콘크리트조 5/1층. 연면적 494㎡)								전화번호			*************
조 사 내 용							결 과					조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항						화재 발견 즉시 초기에 119신고 등 조치사항 적절함.
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부						소방시설 적정함
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부						적정함(초기 소화기 사용)
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부						전기, 가스 등 안전관리 소홀 여부 발견없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태						관계자 소화기사용 및 119신고 등 교육숙지함.
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항 등 적응조치 적정성						화재 발생 초기 신고 등 대처 적정함.
7. 기타사항						피해액 : 200만원 이상 대상
◉ 2차조사 필요성 검토	可
	否	◎
※ 조사자의견 - 2018.1.26.(금)10:37경 마포구 만리재옛길12-2(신공덕동14-14) 주택502호 베란다 부위에서 미상의 화재가 발생하여, 관계자 초기 119신고 및 출동대(공덕대),구조대원 도착하여 인명검색, 초기 화재진압 및 주변 연소 확대 방지에 주력 한 점 등, 2차조사는 필요하지 않다고 판단됩니다.
● 재난조사(감식)											황영중
조사일시: 2018.1.26.(금)
조 사 자: 소방위 이문선										이문선