문서번호	급수운영과-2353
결재일자	2018.1.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		01/26 이구석
협 조
	시설관리과장		최명익
	시설관리팀장		박종일
	주무관		이상환

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(원형철개 밸브실고정형 등 2종 자재선정)

2018. 1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(원형철개 밸브실고정형 등 2종 자재선정)

2018년 상수도 공사에서 사용할 상수도용 자재 중 원형철개 밸브실고정형, S-GATE 부단수제수밸브 2개 품목은 생산․납품사가 1개인 특허제품에 따라 수입물품 및 특정제품선정심사위원회를 개최하고 의결된 내용을 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 맨홀뚜껑 및 틀 구매방법 개선계획[본부 시설관리과-650호(’15.1.30.)]

○ “맨홀뚜껑 및 틀”에 대하여는 철근, 레미콘과 같은 일반 공사용 자재와 동일하게 상수도기술심의 대상에서 제외

○ 단체표준 및 조달청 조달등록이 완료된 모든 제품을 대상으로 수도자재관리센터에서 사업소 수요량을 수합하여 조달구매 시행

- 잠금장치 등이 있는 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “수입물품 및 특정제품 선정심사위원회” 개최

☞ 자재 구매 요청기관의 자율성과 책임성 부여

(수도자재관리센터에서 총괄 수합시 특정제품 심사 대상 2천만원을 넘게 되므로       요청자의 책임성 강화를 위해 구매 요청기관에서 금액에 관계없이 심사 시행)

	< 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 개요 >
□ 근거 : 「물품구매 및 공사 발주시 특정제품 선정 절차 개선」 [행정제1부시장 방침 제559호(’09. 11. 12.)] □ 목적 : 특정업체에 대한 특혜 의혹 최소화 □ 구성 : 위원장 포함 5~7명 (위원장 수도사업소장, 위원 5~6급)

Ⅱ		특허제품 개요

□ 원형철개 밸브실고정형(높이조절용)

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
원형철개	밸브실고정형,부식방지,제수밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형,부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-2********8-4-0
	밸브실고정형,부식방지,공기밸브용	조	41-01-2********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용	조	41-01-3********8-3-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	조	41-01-3********8-4-0
	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,공기밸브용	조	41-01-3********8-3-0

□ 셀프락부단수제수밸브(S-GATE 부단수밸브)

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브	부단수제수밸브, 80mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 100mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 150mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 200mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 300mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 400mm	개	31-03-0********0-3-0
	부단수제수밸브, 500mm	개	31-03-0********0-3-0

Ⅲ		심사위원회 개최

○ 안 건 명 : 원형철개 밸브실고정형, S-GATE 부단수제수밸브 2종

특정제품 선정

○ 일    시 : 2018. 1. 26.(금) 16:00

○ 장    소 : 동부수도사업소 소장실

○ 심의위원(7명)

- 위원장 : 동부수도사업소장

- 위  원 : 급수운영과장, 시설관리과장, 시설관리팀장 박종일,

시설6급 이상환, 시설6급 황대룡, 시설6급 박행종

- 간  사 : 급수운영과 급수설비팀장 권기섭

Ⅳ		심사위원회 심의결과

□ 심의대상 : 화양동21-6~자양동206-2번지간 송배수관 정비공사 등 20건

(자재별 심의, ‘2018년 공사별 특정제품 자재 사용 계획 현황’ 참조)

□ 심의결과

‘원형철개 밸브실고정형, S-GATE 부단수제수밸브’ 2종 특정제품 선정     안건에 대한 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택     (자재 선정 사용)’ 의결함

【주요 심의내용】

□ 원형철개 밸브실고정형(높이조절용)

○ 시공성

- “밸브실고정형 철개”는 일체형으로 기존 철개 및 고정장치 분리형보다         작업시간이 다소 적게 소요

- 철개 틀 하단부에 스커트(50mm)가 맨홀을 덮고 있어 토사 유입방지        효과 및 고정장치 일체형에 따라 맨홀주변 침하방지

○ 가격의 적정성(경제성)

맨홀뚜껑 및 틀(철개)은 1조당 기존 방식(철개 + 고정장치)보다          124천원 정도의 예산절감 효과 기대

○ 필요성(타당성)

틀 상단 내측면 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠 삽입하여 소음억제 및 이탈       방지 기능으로 맨홀침하 방지 등과 제품가격의 경제적인 측면에 따라 필요

○ 자재선정 시 유의사항(철개고정장치 사용기준)

- 본부 시설관리과-1951호(2015.3.19.)

구 분	당 초	변 경
높이 조절용 철개고정장치	도로 경사도 5° 이상	대로(폭 25m 이상)
철개고정장치	평지 및 도로 경사도 5° 미만	중로·소로(폭 25m 미만)

□ 셀프락부단수제수밸브(S-GATE 부단수밸브)

○ 시공성

- 부단수 공법으로 단수를 하지 않고 밸브설치에 따른 관로 이설 및 개량,            유량계 설치, 유지보수(노후관 교체, 블록 정비, 노후밸브 교체, 불용관          페쇄 등)시 적수로 인한 민원발생 소지를 없애거나 최소화

- 본체에 작업용 보조밸브가 내장되어 있어 복잡한 공정과 장치를           사용하지 않고도 설치가 가능(시공성 우수)

○ 가격의 적정성(경제성)

부단수 공법으로 현장 설치에 따른 분기 작업 시 수반되는 자재비 및          시공비가 필요 없으므로 예산절감 효과 기대

○ 필요성(타당성)

단수지역이 넓어 다수 민원발생이 예상되는 곳, 밸브 고장으로 신속한 정비,       교체가 필요한 경우 등을 고려하여 사용 필요

Ⅴ		행 정 사 항

□ ‘원형철개 밸브실고정형 등 2종 특정제품’ 자재 구매 요청(수도자재      관리센터 구매 의뢰)

○ 공사별 구매요청시 “수입물품 및 특정제품 선정위원회 심의결과서” 제출

붙임 : 1~2. 특정제품선정심사위원회 심의의결서, 의결사항, 검토의견서 각 1부.

3. 2018년 공사별 특정제품 자재 사용계획 현황 1부.  끝.