＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	1월 재개발·재건축지역 상수도시설물 점검결과 보고

1. 시설관리과-1071(`18.1.16)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 1월 재개발·재건축지역 상수도시설물 특별점검 결과를 아래와     같이 보고합니다.

가. 점검대상: 10개소(관리처분계획인가 및 초기착공단계)

나. 점검기간: 1. 22.~1. 24.(3일간)

다. 점 검 자: 각 과별 지역담당 및 순찰반

라. 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수 발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 부정급수 및 수도계량기 업종 적용 적정 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부 등

마. 점검결과: 지적사항 없음

바. 기타사항: GIS시스템 재개발·재건축지역 점검결과 입력 완료

붙임: 1월 재개발·재건축 지역 상수도시설물 안전점검표(결과) 1부.  끝.

주무관	송종범		시설관리과장	김태형		강동수도사업소장	01/26 윤순용
협조자
시행	시설관리과-1788	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5191	/전송	02-3146-5239	/	sbelltiger@seoul.go.kr	/	대시민공개