“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/26~01/28)

1. 2018.01.26.(금)~01.28.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-01-26-(금) (A)		398,247	142,622	113,932	23,197	104,481	14,015
2018-01-27-(토) (B)		372,716	139,239	105,036	18,894	95,387	14,160
2018-01-28-(일) (C)		380,012	144,138	105,805	20,768	92,576	16,725
2018-01-25-(목) (D)		401,330	152,360	111,690	22,763	100,204	14,313
전년도	2017-01-26- (목) (E)	376,985	121,207	87,741	23,647	126,123	18,267
	2017-01-27- (금) (F)	332,694	111,556	73,980	24,182	99,846	23,130
	2017-01-28- (토) (G)	298,119	111,249	59,745	21,875	92,798	12,452
01-26(금)	전일대비(A-D)	-3,083	-9,738	2,242	434	4,277	-298
차이량	전년대비(A-E)	21,262	21,415	26,191	-450	-21,642	-4,252
01-27(토)	전일대비(B-A)	-25,531	-3,383	-8,896	-4,303	-9,094	145
차이량	전년대비(B-F)	40,022	27,683	31,056	-5,288	-4,459	-8,970
01-28(일)	전일대비(C-B)	7,296	4,899	769	1,874	-2,811	2,565
차이량	전년대비(C-G)	81,893	32,889	46,060	-1,107	-222	4,273
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 1월 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576
2018.01.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.01.26.~01.28) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	01/29 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-1710	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개