비상구 관리실태 등 확인 조사서(스카이노래연습장)

확인일 : 2018년1월26일

대상명	스카이노래연습장		위 치	도봉로40(미아동 35-20)
관계자	송상훈	전화번호	*************		처종(업종)	노래연습장
규 모	R.C 지상 9층 / 2층, 연면적 2,488㎡ 중 6층 사용 249㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		01/29 代유용석
협조	김기환