		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

**************************************************

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003424998	고객접수번호	0962018006939
수용가명	정성기	민원신청일	2018년 01월 26일
수용가주소	서울특별시 은평구 은평로 233 (녹번동) ( 03383 은평구 녹번동 258 )
신청인	박경호	신청인연락처	02--
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19760330	기물번호	*********68
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	강철운
입회자	박경호	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인결과 앵글밸브 고장으로 연간단가업체에 작업지시하여 처리토록 안내함.

끝.

주무관							강철운				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/29 김홍준
협조자
시행			시설관리과-2100										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3691							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)