문서번호	공원운영과-1086
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
정해교	김태순	01/29 오철선
협 조

정문화장실 배수구 막힘 발생보고

2018. 1.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

정문화장실 배수구 막힘 발생보고

정문 남.녀 화장실 배수구 막힘이 발생되어 공원 편의시설 이용에 따른 시민불편사항이 있어 보고 드림

Ⅰ		배수구 막힘 개요

❍ 발 생 일 : 2018년 1월 29일 아침

❍ 발생장소 : 정문 화장실

❍ 발생내용 : 화장실내 배수구 막힘

❍ 발생원인 : 화장실 연결 배수로 동결

- 화장실 배수관이 테니스장 측구와 연결되어 배수되므로 테니스장 측구 및 집수정 등이 얼어 배수구가 얼음으로 막힘

❍ 추진사항

- 배수 출구 동결로 기동반 투입하였으나 단시간내 조치 불가로 해빙 시까지 화장실 폐쇄.

(배수로가 좁고 얼음이 두꺼우며 추위로 인하여 얼음제거가 곤란하고 제거해도 재발이 우려됨)

❍ 현황사진

배수구(테니스장측구)동결	남자 배수구 막힘	여자 배수구 막힘

Ⅱ		문제점 및 대책

❍ 장기간 화장실 폐쇄시 시민불편 민원이 예상됨

⇒ 배수구 동결에 대한 안내문 부착

❍ 혹한시 배수구 동결 재발 우려.

⇒ 봄철 해빙이후 배수체계 개선공사 의뢰.(시설과)  끝.