		남부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	31245184	고객접수번호	0992018007032
수용가명	유혜숙	민원신청일	2018년 01월 27일
수용가주소	서울특별시 영등포구 도림로87길 7 (신길동) ( 07404 영등포구 신길동 355-330 )
신청인	임수아	신청인연락처	************
계량기구경	20mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19971028	기물번호	*********72
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	이득규
입회자	없음	수용가와의관계	동료
급수불편유형	동결	수압/관종	kg/cm² / 상수관
처리결과	연간단가 업체에 현장확인 후 조치 지시

끝.

주무관							이득규				주무관					서규석					시설관리과장					01/29 김기상
협조자
시행			시설관리과-2131										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)