다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 2월 중 소방용수시설조사 및 지리조사 자체 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 재난대응과-163(2018.1.3.)호 ‘2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림’

○ 재난관리과-276(2018.1.15.)호 ‘2018년 소방용수 업무 관련 기본계획’

2. 월계119안전센터 2018년 2월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획을 다음과 같이 시행

하고자합니다.

가. 기간 : 2018. 2. 1. ~2. 28.

나. 대상

1) 소방용수시설 : 360개소(소화전359, 급수탑1), 비상소화장치8개소

2) 지리조사 : 3개동(월계1, 2, 3동)

3) 펌프차량 및 탱크차량 이용 지수리조사 실시

다. 조사자 및 일정 : 소방위 정원기 등 15명(붙임 참조)

라. 조사내용

1) 소방용수시설 조사

- 소방용수시설 주변 주차구획선 확인(장애유무 확인)

- 무리한 작동으로 인한 스핀들 등 용수시설의 파손여부 등

2) 소방활동상 취약지역 지리조사

- 간선·지선도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방활동상 필요한 지리 등

- 지리 변동, 각종 도로공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장 여부

마. 안전책임자 및 지도감독 : 센터장(1,2,3팀장)

※ 결원시 선임자를 안전관리자로 지정

3. 행정사항  :  조사결과는 119행정정보시스템 소방용수분야에 입력,  지리조사부 작성.

붙임 :

소방용수시설 담당자 지정 1부.  끝.

담당자	권준태		3팀장	이흥식		센터장	01/29 代이흥식
협조자
시행	월계119안전센터-422	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 월계로 323 월계119안전센터 (월계동)	/
전화	02-907-0119	/전송	02-907-0119	/	30224@seoul.go.kr	/	대시민공개