		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(목동교동측IC 인접 공사장 점검결과 알림 및 조치요청)

1. 업무지시현장 : 서부간선지하도로 민간투자사업(1공구) 현대건설(주), 서부간선지하도로 민간투자사업(1공구) 주식회사 동일기술공사

2. 작 성 일 자 : 2018-01-29 13:01:58

3. 지 시 내 용

가. 서울시설공단 도로시설처-979호(2018.01.26.)와 관련입니다.

나. 위 공단에서 실시한 안전사고 사전예방을 위한 도로시설물 인접 공사장 점검결과를 아래와 같이 알려드리오니, 2018.01.31.(수)까지 조치 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 점검결과

연번	지적사항	조치요청사항
1	목동교동측IC(램프D) 구조물에 사무실 근접 설치	서울시 고가하부 점용 허가기준에 의한 이격 설치 필요

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							박예은			주무관					박형재					토목총괄과장					01/29 代오열상
협조자
시행			토목부-1733									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2549						/전송			02-3708-2599					/	yeaeun379@seoul.go.kr												/	대시민공개