투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	신길지하차도 염수자동살포장치 누수 조치 요청

1. 우리사업소 도로시설물 유지관리에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 귀 구에서 유지관리중인 신길지하차도 부채도로 염수자동살포장치 관련하여 신길동에서 대방동방향 U타입 옹벽 연석부로 염수액이 일부 누수되어 조치 요청하오니 구조물 내구성에 영향이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	고흥일		시설보수과장	01/29 권태선
협조자	주무관	신동헌
시행	시설보수과-327	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소	/
전화	3284-5465	/전송	836-3094	/		/	대시민공개