	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	청사 화재예방 및 보안점검 철저

1. 최근 밀양 세종병원 화재로 많은 인명이 희생되는 등 대형화재가 많이 발생하고 있고, 계속되는 한파로 인해 전열기 사용 등으로 화재발생 위험이 예상되고 있습니다.

2. 이와 관련하여, 각 과에서는 아래 사항을 준수하여 청사 화재예방 관련 교육을 실시하는 등 청사 화재예방에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

		청사 화재예방을 위한 준수사항
- 최종 퇴청자 및 당직자는 사무실 보안점검 철저 (특히 전열기구 작동여부 확인 점검) - 사무실에서 개인 전열기 사용금지 - 퇴근(퇴실)시 휴게실, 대기실, 탕비실 등의 난방 또는 온수기 전원 차단 - 야간 및 주말 초과근무자 퇴청시 PC 등 콘센트 전원 차단철저 (플러그 뽑기) - 소화전, 소화기, 화재감지기, 화재경보기 등 각종 설비점검 철저 - 화재 발생시 대피통로(비상통로)에 적재물이 없도록 조치 - 화재예방을 위한 순찰 및 전기 가스시설 등의 각종 점검철저 - 화재 발생시 조치 및 대응요령(화재신고 ⇒ 초기진압 ⇒ 피난 및 대피방법 등) 직원교육 실시 - 기타 화재예방조치 철저. ※ 시설공단(검침, 계량기교체) 및 감리 사무실 등은 관리부서에서 직원교육 실시

붙임 : 1. 소화기 소화전 배치도 및 비상대피로 1부.

2. 화재 발생시 행동요령 1부.

3. 겨울철 화재 예방 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	요금과장,현장민원과장,급수운영과장,시설관리과장
주무관	이영신		행정관리팀장	서경란		행정지원과장	서재식		동부수도사업소장	01/29 이구석
협조자
시행	행정지원과-2258	(	2018.1.29.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2613	/전송	02-3146-2678	/	stargamja@seoul.go.kr	/	대시민공개