아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」준수(이행) 철저

1. 건축물 실내의 안전하고 효율적인 사용을 위하여 제정된「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」[시행 2015.10.28.](국토교통부고시 제2015-759호, 2015.10.28. 제정) 과 관련입니다.

2. 동 기준의 적용대상이 되는 건축물의 경우 불연재료 등의 사용, 바닥 마감재, 안전난간, 완충재료, 실내 출입문 등의 세부기준을 별도로 정하고 있음을 알려드리오니, 인·허가시 동 기준의 준수에 철저를 기하여 주시길 당부드립니다.

제2조(적용대상) ① 이 기준을 적용하여야 하는 건축물은「건축법」제52조의2 및「건축법 시행령」제61조의2에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다. 1.「건축법 시행령」제2조제17호에 따른 다중이용 건축물 2.「건축물의 분양에 관한 법률」제3조에 따른 건축물	제8조(실내 출입문) ① 생략 ② 실내에 설치하는 출입문 등으로 인한 끼임사고 방지를 위해 다음 각 호의 기준에 적합하도록 시공한다. 1. ∼ 3. 생략 4. 거실 내부에 설치하는 출입문의 고정부 모서리면에는 손 끼임 방지장치를 설치한다. ③∼④ 생략

- 위 사항은 일부내용을 발췌한 것으로 세부규정은 국가법령센터에서 직접 확인하기 바랍니다.-

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(건축,주택,정비사업 부서),주택정책과장,임대주택과장,공동주택과장,한옥조성과장,도시공간개선단장,기술심사담당관,재생정책과장,공공개발센터장,공공재생과장,도시활성화과장,역사도심재생과장,주거재생과장,재생협력과장,주거사업과장,주거환경개선과장,동남권사업단장,동북권사업단장,서남권사업과장,서북권사업과장,도시계획과장,도시관리과장,서울주택도시공사 사장
주무관	조미리		건축정책팀장	김유식		건축기획과장	01/29 박경서
협조자
시행	건축기획과-2083	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 건축기획과	/
전화	02-2133-7101	/전송	02-2133-0750	/	cmr2147@seoul.go.kr	/	대시민공개