		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	03396112	고객접수번호	0962018008258
수용가명	***	민원신청일	*************
수용가주소	********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19781218	기물번호	W1400909607
현장방문일시	17시 30분	현장출동자	박성열
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	동결	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장 확인 후 업체에게 지시예정

끝.

주무관							박성열				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/30 김홍준
협조자
시행			시설관리과-2257										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3700							/전송			3146-3739					/	tjdduf9498@seoul.go.kr													/	부분공개(6)